| SH/T 3503—J132-1 |  |  |  | 材料质量证明文件一览表 |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 证件自编号 | 证书出厂编号 |  | 材质 | 规格型号 |  | 制造厂家 | 单位 | 总量 |  | 复验报告编号 | 领用单位 | 领用量 |
| 1 | 弯头90° | ZSEBF-14 | B04-260104016 |  | 12Cr5MoNT | DN500/LR/BW/ SCH40 |  | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 2 |  | / |  | 2 |
| 2 | 弯头90° | ZSEBF-15 | B04-260104017 |  | 12Cr5MoNT | DN450/LR/BW/ SCH20 |  | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 5 |  | / |  | 5 |
| 3 | 弯头90° | ZSEBF-16 | B04-260104018 |  | 12Cr5MoNT | DN300/LR/BW/ SCH40 |  | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 19 |  | / |  | 19 |
| 4 | 弯头90° | ZSEBF-17 | B04-260104019 |  | 12Cr5MoNT | DN300/LR/BW/ SCH20 |  | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 6 |  | / |  | 6 |
| 5 | 弯头90° | ZSEBF-18 | B04-260104020 |  | 12Cr5MoNT | DN250/LR/BW/ SCH80 |  | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 |  | / |  | 1 |
| 6 | 弯头90° | ZSEBF-19 | B04-260104021 |  | 12Cr5MoNT | DN250/LR/BW/ SCH20 |  | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 8 |  | / |  | 8 |
| 7 | 弯头90° | ZSEBF-20 | B04-260104022 |  | 12Cr5MoNT | DN200/LR/BW/ SCH80 |  | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 70 |  | / |  | 70 |
| 8 | 弯头90° | ZSEBF-21 | B04-260104023 |  | 12Cr5MoNT | DN150/LR/BW/ SCH80 |  | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 40 |  | / |  | 40 |
| 采 购 单 位 |  |  |  |  |  |  | 领 用 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文档工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 材料工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：施工单位填写。加自编号一栏

| SH/T 3503—J132-2 |  |  |  | 材料质量证明文件一览表（续） |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 证件自编号 | 证书出厂编号 |  | 材质 | 规格型号 | 制造厂家 | 单位 | 总量 | 复验报告编号 |  | 领用单位 | 领用量 |
| 9 | 弯头90° | ZSEBF-22 | B04-260104024 |  | 12Cr5MoNT | DN100/LR/BW/ SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 12 | / |  |  | 12 |
| 10 | 弯头90° | ZSEBF-23 | B04-260104025 |  | 12Cr5MoNT | DN80/LR/BW/ SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 11 | 弯头90° | ZSEBF-24 | B04-260104026 |  | 12Cr5MoNT | DN50/LR/BW/ SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 12 | 弯头90° | ZSEBF-25 | B04-260104027 |  | 12Cr5MoNT | DN40/LR/BW/ SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 13 | 弯头90° | ZSEBF-26 | B04-260104051 |  | 20#/ANTI-H2S | DN350/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 6 | / |  |  | 6 |
| 14 | 弯头90° | ZSEBF-27 | B04-260104052 |  | 20#/ANTI-H2S | DN300/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 6 | / |  |  | 6 |
| 15 | 弯头90° | ZSEBF-28 | B04-260104053 |  | 20#/ANTI-H2S | DN250/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 6 | / |  |  | 6 |
| 16 | 弯头90° | ZSEBF-29 | B04-260104054 |  | 20#/ANTI-H2S | DN200/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 9 | / |  |  | 9 |
| 17 | 弯头90° | ZSEBF-30 | B04-260104055 |  | 20#/ANTI-H2S | DN150/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 14 | / |  |  | 14 |
| 18 | 弯头90° | ZSEBF-31 | B04-260104056 |  | 20#/ANTI-H2S | DN100/LR/BW/ SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 19 | 弯头90° | ZSEBF-32 | B04-260104057 |  | 20#/ANTI-H2S | DN40/LR/BW/ SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 10 | / |  |  | 10 |
| SH/T 3503—J132-2 |  |  |  | 材料质量证明文件一览表（续） |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 证件自编号 | 证书出厂编号 |  | 材质 | 规格型号 | 制造厂家 | 单位 | 总量 | 复验报告编号 |  | 领用单位 | 领用量 |
| 20 | 弯头90° | ZSEBF-33 | B04-260104058 |  | 20# | DN400/LR/BW/ SCH20 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 7 | / |  |  | 7 |
| 21 | 弯头90° | ZSEBF-34 | B04-260104059 |  | 20# | DN80/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 14 | / |  |  | 14 |
| 22 | 弯头90° | ZSEBF-35 | B04-260104060 |  | 20# | DN50/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 23 | 弯头90° | ZSEBF-36 | B04-260104061 |  | 20# | DN40/LR/BW/ SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 10 | / |  |  | 10 |
| 24 | 弯头45° | ZSEBF-37 | B04-260104028 |  | 12Cr5MoNT | DN500/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 25 | 弯头45° | ZSEBF-38 | B04-260104029 |  | 12Cr5MoNT | DN300/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 26 | 弯头45° | ZSEBF-39 | B04-260104030 |  | 12Cr5MoNT | DN200/LR/BW/ SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 7 | / |  |  | 7 |
| 27 | 弯头45° | ZSEBF-40 | B04-260104031 |  | 12Cr5MoNT | DN150/LR/BW/ SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 28 | 弯头45° | ZSEBF-41 | B04-260104032 |  | 12Cr5MoNT | DN100/LR/BW/ SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 29 | 弯头45° | ZSEBF-42 | B04-260104062 |  | 20#/ANTI-H2S | DN350/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 30 | 弯头45° | ZSEBF-43 | B04-260104063 |  | 20#/ANTI-H2S | DN300/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 3 | / |  |  | 3 |

| SH/T 3503—J132-2 |  |  |  | 材料质量证明文件一览表（续） |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 证件自编号 | 证书出厂编号 |  | 材质 | 规格型号 | 制造厂家 | 单位 | 总量 | 复验报告编号 |  | 领用单位 | 领用量 |
| 31 | 弯头45° | ZSEBF-44 | B04-260104064 |  | 20#/ANTI-H2S | DN250/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 32 | 弯头45° | ZSEBF-45 | B04-260104065 |  | 20#/ANTI-H2S | DN200/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 33 | 弯头45° | ZSEBF-46 | B04-260104066 |  | 20#/ANTI-H2S | DN150/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 34 | 弯头90° | ZSEBF-47 | B04-260104004 |  | 12Cr5MoNT | DN50/LR/BW/ SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 35 | 弯头90° | ZSEBF-48 | B04-260104005 |  | 20#/ANTI-H2S | DN50/LR/BW/ SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 40 | / |  |  | 40 |
| 36 | 弯头90° | ZSEBF-49 | B04-260104006 |  | 20# | DN80/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 20 | / |  |  | 20 |
| 37 | 弯头90° | ZSEBF-50 | B04-260104007 |  | 20# | DN50/LR/BW/ SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 10 | / |  |  | 10 |
| 38 | 弯头90° | ZSEBF-51 | B04-260104011 |  | 12Cr5MoNT | DN150/LR/BW/ SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 39 | 弯头90° | ZSEBF-52 | 25278-28 |  | 12Cr5MoNT | DN40/LR/BW/ SCH160 | 辽阳石化机械设计制造有限公司 | 件 | 10 | / |  |  | 10 |
| 40 | 弯头90° | ZSEBF-53 | 25278-29 |  | 12Cr5MoNT | DN25/LR/BW/ SCH160 | 辽阳石化机械设计制造有限公司 | 件 | 10 | / |  |  | 10 |
| 41 | 弯头90° | ZSEBF-54 | 25278-30 |  | 12Cr5MoNT | DN20/LR/BW/ SCH160 | 辽阳石化机械设计制造有限公司 | 件 | 10 | / |  |  | 10 |

| SH/T 3503—J132-2 |  |  |  | 材料质量证明文件一览表（续） |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 证件自编号 | 证书出厂编号 |  | 材质 | 规格型号 | 制造厂家 | 单位 | 总量 | 复验报告编号 |  | 领用单位 | 领用量 |
| 42 | 弯头90° | ZSEBF-55 | 25278-31 |  | 20#/ANTI-H2S | DN20/LR/BW/ SCH160 | 辽阳石化机械设计制造有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 43 | 弯头90° | ZSEBF-56 | 25278-24 |  | 12Cr5MoNT | DN15/LR/BW/ SCH160 | 辽阳石化机械设计制造有限公司 | 件 | 5 | / |  |  | 5 |
| 44 | 弯头90° | ZSEBF-57 | 25278-26 |  | 12Cr5MoNT | DN25/LR/BW/ SCH160 | 辽阳石化机械设计制造有限公司 | 件 | 16 | / |  |  | 16 |
| 45 | 弯头90° | ZSEBF-58 | JT202511265-1-01 |  | 20# | DN40/SW/ CL3000 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 46 | 弯头90° | ZSEBF-59 | JT202511265-1-02 |  | 20# | DN20/SW/ CL3000 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 47 | 弯头90° | ZSEBF-60 | JT202511265-2-02 |  | 20# | DN40/SW/ CL3000 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 60 | / |  |  | 60 |
| 48 | 弯头90° | ZSEBF-61 | JT202511265-2-03 |  | 20# | DN15/SW/ CL3000 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 60 | / |  |  | 60 |
| 49 | 异径三通 | ZSEBF-62 | B04-260104041 |  | 12Cr5MoNT | DN350×350×200/ BW/SCH40×SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 50 | 异径三通 | ZSEBF-63 | B04-260104042 |  | 12Cr5MoNT | DN350×350×150/ BW/SCH40×SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |

| SH/T 3503—J132-2 |  |  |  | 材料质量证明文件一览表（续） |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 证件自编号 | 证书出厂编号 |  | 材质 | 规格型号 | 制造厂家 | 单位 | 总量 | 复验报告编号 |  | 领用单位 | 领用量 |
| 51 | 异径三通 | ZSEBF-64 | B04-260104043 |  | 12Cr5MoNT | DN300×300×150/ BW/SCH40×SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 52 | 异径三通 | ZSEBF-65 | B04-260104044 |  | 12Cr5MoNT | DN250×250×200/ BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 3 | / |  |  | 3 |
| 53 | 异径三通 | ZSEBF-66 | B04-260104045 |  | 12Cr5MoNT | DN200×200×150/ BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 54 | 异径三通 | ZSEBF-67 | B04-260104046 |  | 12Cr5MoNT | DN200×200×100/ BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 55 | 异径三通 | ZSEBF-68 | B04-260104047 |  | 12Cr5MoNT | DN150×150×100/ BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 56 | 异径三通 | ZSEBF-69 | B04-260104048 |  | 12Cr5MoNT | DN100×100×40/BW/SCH80×SCH160 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 57 | 异径三通 | ZSEBF-70 | B04-260104049 |  | 12Cr5MoNT | DN50×50×20/BW /SCH80×SCH160 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |

| SH/T 3503—J132-2 |  |  |  | 材料质量证明文件一览表（续） |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 证件自编号 | 证书出厂编号 |  | 材质 | 规格型号 | 制造厂家 | 单位 | 总量 | 复验报告编号 |  | 领用单位 | 领用量 |
| 58 | 异径三通 | ZSEBF-71 | B04-260104050 |  | 12Cr5MoNT | DN40×40×20/ BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 59 | 异径三通 | ZSEBF-72 | B04-260104070 |  | 20#/ANTI-H2S | DN250×250×100/BW/SCH40×SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 60 | 异径三通 | ZSEBF-73 | B04-260104071 |  | 20#/ANTI-H2S | DN40×40×20/BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 5 | / |  |  | 5 |
| 61 | 异径三通 | ZSEBF-74 | B04-260104072 |  | 20# | DN40×40×20/BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 62 | 异径三通 | ZSEBF-75 | B04-260104008 |  | 20# | DN80×80×50/BW/SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 63 | 异径三通 | ZSEBF-76 | B04-260104009 |  | 20# | DN80×80×40/BW/SCH40×SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 10 | / |  |  | 10 |
| 64 | 异径三通 | ZSEBF-77 | B04-260104012 |  | 12Cr5MoNT | DN200×200×150/BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 65 | 异径三通 | ZSEBF-78 | 25278-33 |  | 12Cr5MoNT | DN40×40×20/BW/SCH160 | 辽阳石化机械设计制造有限公司 | 件 | 9 | / |  |  | 9 |
| 66 | 异径三通 | ZSEBF-79 | 25278-34 |  | 12Cr5MoNT | DN25×25×20/BW/SCH160 | 辽阳石化机械设计制造有限公司 | 件 | 8 | / |  |  | 8 |
| 67 | 异径三通 | ZSEBF-80 | JT202511265-1-03 |  | 20# | DN40×40×20/SW/CL3000 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| SH/T 3503—J132-2 |  |  |  | 材料质量证明文件一览表（续） |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 证件自编号 | 证书出厂编号 |  | 材质 | 规格型号 | 制造厂家 | 单位 | 总量 | 复验报告编号 |  | 领用单位 | 领用量 |
| 68 | 等径三通 | ZSEBF-81 | B04-260104039 |  | 12Cr5MoNT | DN300/BW/SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 69 | 等径三通 | ZSEBF-82 | B04-260104040 |  | 12Cr5MoNT | DN200/BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 70 | 等径三通 | ZSEBF-83 | B04-260104068 |  | 20#/ANTI-H2S | DN350/BW/SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 71 | 等径三通 | ZSEBF-84 | B04-260104069 |  | 20#/ANTI-H2S | DN250/BW/SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 72 | 等径三通 | ZSEBF-85 | B04-260104010 |  | 20#/ANTI-H2S | DN50/BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 73 | 等径三通 | ZSEBF-86 | B04-260104013 |  | 12Cr5MoNT | DN150/BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 74 | 等径三通 | ZSEBF-87 | 25278-27 |  | 12Cr5MoNT | DN25/BW/SCH160 | 辽阳石化机械设计制造有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 75 | 等径三通 | ZSEBF-88 | 25278-25 |  | 12Cr5MoNT | DN15/BW/SCH160 | 辽阳石化机械设计制造有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 76 | 等径三通 | ZSEBF-89 | 25278-32 |  | 12Cr5MoNT | DN25/BW/SCH160 | 辽阳石化机械设计制造有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 77 | 同心异径管 | ZSEBF-90 | B04-260104033 |  | 12Cr5MoNT | DN200×150/BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 78 | 同心异径管 | ZSEBF-91 | B04-260104034 |  | 12Cr5MoNT | DN200×100/BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |

| SH/T 3503—J132-2 |  |  |  | 材料质量证明文件一览表（续） |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 证件自编号 | 证书出厂编号 |  | 材质 | 规格型号 | 制造厂家 | 单位 | 总量 | 复验报告编号 |  | 领用单位 | 领用量 |
| 79 | 同心异径管 | ZSEBF-92 | B04-260104067 |  | 20#/ANTI-H2S | DN200×150/BW/SCH40 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 80 | 偏心异径管 | ZSEBF-93 | B04-260104035 |  | 12Cr5MoNT | DN300×150/BW/SCH40×SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 81 | 偏心异径管 | ZSEBF-94 | B04-260104036 |  | 12Cr5MoNT | DN200×150/BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 5 | / |  |  | 5 |
| 82 | 偏心异径管 | ZSEBF-95 | B04-260104037 |  | 12Cr5MoNT | DN200×100/BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 83 | 偏心异径管 | ZSEBF-96 | B04-260104038 |  | 12Cr5MoNT | DN150×100/BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 84 | 偏心异径管 | ZSEBF-97 | B04-260104014 |  | 12Cr5MoNT | DN200×150/BW/SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 85 | 偏心异径管 | ZSEBF-98 | B04-260104015 |  | 12Cr5MoNT | DN200×100/BW/SCH60×SCH80 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 86 | 同径短节 | ZSEBF-99 | JT202511265-1-34 |  | 12Cr5Mo | DN25/PE×NPTM/SCH160/L=100 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 87 | 同径短节 | ZSEBF-100 | JT202511265-1-35 |  | 12Cr5Mo | DN20/PE×NPTM/SCH160/L=100 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |

| SH/T 3503—J132-2 |  |  |  | 材料质量证明文件一览表（续） |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 证件自编号 | 证书出厂编号 |  | 材质 | 规格型号 | 制造厂家 | 单位 | 总量 | 复验报告编号 |  | 领用单位 | 领用量 |
| 88 | 同径短节 | ZSEBF-101 | JT202511265-1-36 |  | 20#/ANTI-H2S | DN20/PE×NPTM/SCH160/L=100 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 89 | 管座 | ZSEBF-102 | JT202511265-1-04 |  | 12Cr5Mo | DN800×40/BW/(12.0+3.0)×SCH80 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 3 | / |  |  | 3 |
| 90 | 管座 | ZSEBF-103 | JT202511265-1-05 |  | 12Cr5Mo | DN450×40/BW/SCH20×SCH40 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 91 | 管座 | ZSEBF-104 | JT202511265-1-06 |  | 12Cr5Mo | DN300×50/BW/SCH40×SCH80 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 92 | 管座 | ZSEBF-105 | JT202511265-1-07 |  | 12Cr5Mo | DN300×40/BW/SCH40×SCH80 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 93 | 管座 | ZSEBF-106 | JT202511265-1-08 |  | 12Cr5Mo | DN300×40/BW/SCH40×SCH160 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 3 | / |  |  | 3 |
| 94 | 管座 | ZSEBF-107 | JT202511265-1-09 |  | 12Cr5Mo | DN300×40/BW/SCH20×SCH40 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |

| SH/T 3503—J132-2 |  |  |  | 材料质量证明文件一览表（续） |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 证件自编号 | 证书出厂编号 |  | 材质 | 规格型号 | 制造厂家 | 单位 | 总量 | 复验报告编号 |  | 领用单位 | 领用量 |
| 95 | 管座 | ZSEBF-108 | JT202511265-1-10 |  | 12Cr5Mo | DN300×25/BW/SCH40×SCH160 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 96 | 管座 | ZSEBF-109 | JT202511265-1-11 |  | 12Cr5Mo | DN250×80/BW/SCH80 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 97 | 管座 | ZSEBF-110 | JT202511265-1-12 |  | 12Cr5Mo | DN250×40/BW/SCH20×SCH40 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 98 | 管座 | ZSEBF-111 | JT202511265-2-06 |  | 12Cr5Mo | DN250×25/BW/SCH80×SCH160 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 99 | 管座 | ZSEBF-112 | JT202511265-1-14 |  | 12Cr5Mo | DN200×50/BW/SCH80 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 100 | 管座 | ZSEBF-113 | JT202511265-1-15 |  | 12Cr5Mo | DN200×40/BW/SCH80×SCH160 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 5 | / |  |  | 5 |
| 101 | 管座 | ZSEBF-114 | JT202511265-1-16 |  | 12Cr5Mo | DN200×25/BW/SCH80×SCH160 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 7 | / |  |  | 7 |
| 102 | 管座 | ZSEBF-115 | JT202511265-1-17 |  | 12Cr5Mo | DN200×15/BW/SCH80×SCH160 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 3 | / |  |  | 3 |

| SH/T 3503—J132-2 |  |  |  | 材料质量证明文件一览表（续） |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 证件自编号 | 证书出厂编号 |  | 材质 | 规格型号 | 制造厂家 | 单位 | 总量 | 复验报告编号 |  | 领用单位 | 领用量 |
| 103 | 管座 | ZSEBF-116 | JT202511265-1-18 |  | 12Cr5Mo | DN150×25/BW/SCH80×SCH160 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 104 | 管座 | ZSEBF-117 | JT202511265-1-19 |  | 20#/ANTI-H2S | DN700×40/BW/12.0×SCH160 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 105 | 管座 | ZSEBF-118 | JT202511265-1-20 |  | 20#/ANTI-H2S | DN350×100/BW/SCH40×SCH80 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 106 | 管座 | ZSEBF-119 | JT202511265-1-21 |  | 20#/ANTI-H2S | DN350×20/BW/SCH40×SCH160 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 107 | 管座 | ZSEBF-120 | JT202511265-1-22 |  | 20#/ANTI-H2S | DN300×40/BW/SCH40×SCH80 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 108 | 管座 | ZSEBF-121 | JT202511265-1-23 |  | 20#/ANTI-H2S | DN250×40/BW/SCH40×SCH80 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 109 | 管座 | ZSEBF-122 | JT202511265-1-24 |  | 20#/ANTI-H2S | DN250×20/BW/SCH40×SCH160 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |

| SH/T 3503—J132-2 |  |  |  | 材料质量证明文件一览表（续） |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 证件自编号 | 证书出厂编号 |  | 材质 | 规格型号 | 制造厂家 | 单位 | 总量 | 复验报告编号 |  | 领用单位 | 领用量 |
| 110 | 管座 | ZSEBF-123 | JT202511265-1-25 |  | 20#/ANTI-H2S | DN200×40/BW/SCH40×SCH80 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 111 | 管座 | ZSEBF-124 | JT202511265-1-26 |  | 20#/ANTI-H2S | DN200×15/BW/SCH40×SCH80 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 112 | 管座 | ZSEBF-125 | JT202511265-1-27 |  | 20#/ANTI-H2S | DN150×40/BW/SCH40×SCH80 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 113 | 管座 | ZSEBF-126 | JT202511265-1-28 |  | 20# | DN400×40/BW/SCH20×SCH80 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 114 | 管座 | ZSEBF-127 | JT202511265-1-29 |  | 20# | DN350×40/BW/SCH20×SCH80 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 115 | 管座 | ZSEBF-128 | JT202511265-1-30 |  | A182 F316L | DN300×40/BW/SCH40S×SCH80S | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 116 | 管座 | ZSEBF-129 | JT202511265-2-01 |  | 12Cr5Mo | DN50×15/BW/SCH80×SCH160 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |

| SH/T 3503—J132-2 |  |  |  | 材料质量证明文件一览表（续） |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 证件自编号 | 证书出厂编号 |  | 材质 | 规格型号 | 制造厂家 | 单位 | 总量 | 复验报告编号 |  | 领用单位 | 领用量 |
| 117 | 管座 | ZSEBF-130 | JT202511265-2-04 |  | 20# | DN80×25/BW/SCH40×SCH80 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 10 | / |  |  | 10 |
| 118 | 管座 | ZSEBF-131 | JT202511265-2-05 |  | 20# | DN80×15/BW/SCH40×SCH80 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 2 | / |  |  | 2 |
| 119 | 管座 | ZSEBF-132 | JT202511265-1-13 |  | 12Cr5Mo | DN250×25/BW/SCH80×SCH160 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 120 | 管帽 | ZSEBF-133 | JT202511265-1-31 |  | 12Cr5Mo | DN25/NPTF/CL6000 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 121 | 管帽 | ZSEBF-134 | JT202511265-1-32 |  | 12Cr5Mo | DN20/NPTF/CL6000 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 122 | 管帽 | ZSEBF-135 | JT202511265-1-33 |  | 20#/ANTI-H2S | DN20/NPTF/CL6000 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 4 | / |  |  | 4 |
| 123 | 管帽 | ZSEBF-136 | B04-260104073 |  | Q245R | DN80/BW/SCH40 | 江阴金童石化装备有限公司 | 件 | 1 | / |  |  | 1 |
| 124 | 90°弯头 | ZSEBF-219 | B04-250220028 |  | 20# | DN350/BW/SCH20 | 河北恒通管件集团有限公司 | 件 | 5 | / |  |  | 5 |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |